## HSE 70 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
HSE 70 W |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 |  | 6000 |  |  | 3000 |  | 5000 | 3000 | 7545 | 28220 | 52765 | 52765 | 1 | 1 | 166000
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 28643.3 | 28643.3 | 28081.6667 | 1 | 1 | 166000
Anzahl der Lichtpunkte |  | 500 | 2016 | 2 | [9 empty] | 29072.9495 | 29072.9495 | 27944.0114 | 1 | 1 | 166000
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 29509.0437 | 29509.0437 | 27807.031 | 1 | 1 | 166000
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 0 | 2018 | 4 |  | 6368.1813 |  |  | 3247.2965 |  | 5412.1608 | 3247.2965 | 8007.988 | 29951.6794 | 56234.6025 | 51952.0803 | 2 | 4 | 166000
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 30400.9546 | 30400.9546 | 27535.0812 | 2 | 4 | 166000
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 30856.9689 | 30856.9689 | 27400.1053 | 2 | 4 | 166000
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 12 | 2021 | 7 | [9 empty] | 31319.8234 | 31319.8234 | 27265.7911 | 2 | 4 | 166000
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 4 | 2022 | 8 |  | 6758.9555 |  |  | 3514.9781 |  | 5858.2969 | 3514.9781 | 8499.3866 | 31789.6208 | 59936.2161 | 51154.9833 | 3 | 8 | 166000
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 32266.4651 | 32266.4651 | 26999.1346 | 3 | 8 | 166000
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 20 | 2024 | 10 | [9 empty] | 32750.4621 | 32750.4621 | 26866.7859 | 3 | 8 | 166000
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 25 | 2025 | 11 | [9 empty] | 33241.719 | 33241.719 | 26735.086 | 3 | 8 | 166000
|  |  | 2026 | 12 |  | 7173.709 |  |  | 3804.7254 |  | 6341.209 | 3804.7254 | 9020.9391 | 33740.3448 | 63885.6527 | 50373.4011 | 4 | 12 | 166000
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 34246.45 | 34246.45 | 26473.6197 | 4 | 12 | 166000
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 34760.1467 | 34760.1467 | 26343.8471 | 4 | 12 | 166000
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 35281.5489 | 35281.5489 | 26214.7105 | 4 | 12 | 166000
Systemleistung [W] |  | 83 | 2030 | 16 |  | 7613.9133 |  |  | 4118.3571 |  | 6863.9285 | 4118.3571 | 9574.496 | 35810.7722 | 68099.8242 | 49607.0318 | 5 | 16 | 166000
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 4000 | 2031 | 17 | [9 empty] | 36347.9337 | 36347.9337 | 25958.3335 | 5 | 16 | 166000
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 36893.1527 | 36893.1527 | 25831.0868 | 5 | 16 | 166000
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% |  | 2033 | 19 | [9 empty] | 37446.55 | 37446.55 | 25704.4638 | 5 | 16 | 166000
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 |  | 8081.13 |  |  | 4457.8422 |  | 7429.737 | 4457.8422 | 10162.021 | 38008.2483 | 72596.8207 | 48855.5792 | 6 | 20 | 166000
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 38578.372 | 38578.372 | 25453.0769 | 6 | 20 | 166000
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 39157.0476 | 39157.0476 | 25328.3069 | 6 | 20 | 166000
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 39744.4033 | 39744.4033 | 25204.1486 | 6 | 20 | 166000
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 40340.5694 | 40340.5694 | 25080.5988 | 6 | 20 | 166000
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 0 |  |  | 24609.0899 |  |  |  |  | 10947.3827 | 40945.6779 | 76502.1505 | 46630.4224
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 446997.5049 | 402506.7567 |  |  | 1992000
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 1024375.9768 | 808934.9614 |  |  | 4150000
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 3
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%

## LED 47 W
|  |  |  | Jahr | Materialkosten [€] |  |  | Personalkosten [€] |  |  |  |  | Fahrtkosten [€] | Energiekosten [€] | Gesamt [€] | Kapitalwert [€]
LED 47 W Reduzierung |  |  |  |  | Leuchte | Leuchtmittel | Vorschalt-geräte | Installation der Leuchte | Tausch des Leucht- mittels | Tausch Vorschalt- geräte | Leuchten- reinigung | Tätigkeiten nach BGV A3 | [6 empty] | elektrische Arbeit [kWh]
Material |  |  | 2014 | 0 | 235000 |  |  | 15000 |  |  |  |  | 7545 | 10786.5 | 268331.5 | 268331.5 | 0 | 0 | 63450
|  |  | 2015 | 1 | [9 empty] | 10948.2975 | 10948.2975 | 10733.625 | 0 | 0 | 63450
Anzahl der Lichtpunkte |  | 500 | 2016 | 2 | [9 empty] | 11112.522 | 11112.522 | 10681.0092 | 0 | 0 | 63450
|  |  | 2017 | 3 | [9 empty] | 11279.2098 | 11279.2098 | 10628.6513 | 0 | 0 | 63450
Kosten der Leuchte/ Komponente [€] |  | 470 | 2018 | 4 | [6 empty] | 5412.1608 | 3247.2965 | 8007.988 | 11448.3979 | 28115.8432 | 25974.6931 | 0 | 0 | 63450
Lebensdauer der Leuchte [a] |  | 25 | 2019 | 5 | [9 empty] | 11620.1239 | 11620.1239 | 10524.7042 | 0 | 0 | 63450
|  |  | 2020 | 6 | [9 empty] | 11794.4258 | 11794.4258 | 10473.1125 | 0 | 0 | 63450
Kosten Leuchtmittel / LED Modul [€] |  | 90 | 2021 | 7 | [9 empty] | 11971.3422 | 11971.3422 | 10421.7738 | 0 | 0 | 63450
Lebensdauer Leuchtmittel / LED Modul [a] |  | 12 | 2022 | 8 | [6 empty] | 5858.2969 | 3514.9781 | 8499.3866 | 12150.9123 | 30023.5739 | 25624.8312 | 0 | 0 | 63450
|  |  | 2023 | 9 | [9 empty] | 12333.176 | 12333.176 | 10319.8499 | 0 | 0 | 63450
Kosten Vorschaltgeräte/ Treiber |  | 70 | 2024 | 10 | [9 empty] | 12518.1736 | 12518.1736 | 10269.2624 | 0 | 0 | 63450
Lebensdauer Vorschaltgeräte/ Treiber [a] |  | 12 | 2025 | 11 | [9 empty] | 12705.9462 | 12705.9462 | 10218.9229 | 0 | 0 | 63450
|  |  | 2026 | 12 |  | 53802.8177 | 41846.636 |  | 12682.4179 | 8877.6926 | 6341.209 | 3804.7254 | 9020.9391 | 12896.5354 | 149272.9731 | 117700.7206 | 1 | 12 | 63450
|  |  | 2027 | 13 | [9 empty] | 13089.9834 | 13089.9834 | 10118.9829 | 1 | 12 | 63450
Energie |  |  | 2028 | 14 | [9 empty] | 13286.3332 | 13286.3332 | 10069.3801 | 1 | 12 | 63450
|  |  | 2029 | 15 | [9 empty] | 13485.6282 | 13485.6282 | 10020.0204 | 1 | 12 | 63450
Systemleistung [W] |  | 47 | 2030 | 16 | [6 empty] | 6863.9285 | 4118.3571 | 9574.496 | 13687.9126 | 34244.6942 | 24945.4041 | 1 | 12 | 63450
Brenndauer 1 [h] pro Jahr bei Leistung | 100% | 1400 | 2031 | 17 | [9 empty] | 13893.2313 | 13893.2313 | 9922.0257 | 1 | 12 | 63450
Brenndauer 2 [h] pro Jahr bei Leistung | 75% |  | 2032 | 18 | [9 empty] | 14101.6298 | 14101.6298 | 9873.3883 | 1 | 12 | 63450
Brenndauer 3 [h] pro Jahr bei Leistung | 50% | 2600 | 2033 | 19 | [9 empty] | 14313.1542 | 14313.1542 | 9824.9893 | 1 | 12 | 63450
Brenndauer 4 [h] pro Jahr bei Leistung | 25% |  | 2034 | 20 | [6 empty] | 7429.737 | 4457.8422 | 10162.021 | 14527.8515 | 36577.4517 | 24615.5764 | 1 | 12 | 63450
|  |  | 2035 | 21 | [9 empty] | 14745.7693 | 14745.7693 | 9728.902 | 1 | 12 | 63450
Preis pro kWh [€] |  | 0.17 | 2036 | 22 | [9 empty] | 14966.9558 | 14966.9558 | 9681.2113 | 1 | 12 | 63450
|  |  | 2037 | 23 | [9 empty] | 15191.4602 | 15191.4602 | 9633.7544 | 1 | 12 | 63450
|  |  | 2038 | 24 | [9 empty] | 15419.3321 | 15419.3321 | 9586.5301 | 1 | 12 | 63450
Tätigkeiten |  |  | 2039 | 25 | 340972.1582 |  |  | 24609.0899 |  |  |  |  | 10947.3827 | 15650.6221 | 392179.2529 | 239045.3614
An- und Rückfahrt [min] |  | 30 | [10 empty] | Summe (0 - 11) |  | 432754.134 | 414201.9357 |  |  | 761400
Steigerrüstzeit pro Lichtpunkt [min] |  | 10 | [10 empty] | Summe (0 - 24) |  | 795342.7305 | 679922.8213 |  |  | 1586250
Tausch Leuchte/ Einbau Zusatzkomponente [min] |  | 15
Tausch Leuchtmittel/ LED Modul [min] |  | 10
Tausch Vorschaltgeräte/ Treiber [min] |  | 7
Leuchtenreinigung [min] |  | 5
Tätigkeiten BGV A3 [min] |  | 3
Installations-/ Wartungszyklen
Leuchtenreinigung [a] |  | 4
Tätigkeiten BGV A3 [a] |  | 4
Kosten
Fahrtkosten / Steigerkosten pro Stunde [€] |  | 90
Personalkosten 2 Mitarbeiter pro Stunde [€] |  | 120
Kostensteigerungen
jährliche Steigerung für Personal |  | 2%
jährliche Steigerung für Material |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Energie |  | 1.5%
jährliche Steigerung für Fahrtkosten |  | 1.5%
Kalkulationszins |  | 2%
Energieeffizienzfaktor bei Komponententausch |  | 0%